### Kołobrzeg, 14.02.2023 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2023

*Dotyczy wymiany instalacji przeciwpożarowej w oddziale Dzieje Oręża Polskiego*

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu**

ul. Armii Krajowej 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-020-02-72

tel. +48 94 352-52-53

podolak@muzeum.kolobrzeg.pl

www.muzeum.kolobrzeg.pl

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru w oddziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5a w Kołobrzegu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wymiany instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w całym obiekcie Muzeum (piwnica, parter, I piętro, I poddasze, II poddasze) z wyłączeniem pomieszczeń sanitariatów z uwagi na nie przechowywanie w nich łatwopalnych zapasów lub odpadków oraz ze względu na niską obciążalność ogniową. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.

W oddziale znajduje się budynek, który jest obiektem zabytkowym, o dużej wartości historycznej oraz znajdującym się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia NIMOZ na instalację systemów PPOŻ dla obiektów muzealnych

Zakres robót obejmuje:

1. Demontaż istniejącej, wyeksploatowanej instalacji przeciwpożarowej.

2. Instalację nowego systemu przeciwpożarowego:

1. Dostarczenie elementów systemu przeciwpożarowego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Producent | Liczba [szt.] |
| 1. | POLON-4100 | Centrala sygnalizacji pożarowej (2x64 adresy, pełne oprogramowanie) | POLON-ALFA | 1 |
| 2. | ROP-4001M | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) | POLON-ALFA | 12 |
| 3. | RM-60-R | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) | POLON-ALFA | 12 |
| 4. | DOT-6043 | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła, tylko do POLON 4100 i POLON 4200) | POLON-ALFA | 102 |
| 5. | DOP-6001 | Liniowa czujka dymu adresowalna | POLON-ALFA | 1 |
| 6. | G-40 | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) | POLON-ALFA | 102 |
| 7. | E39-R8 | Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001 | POLON-ALFA | 1 |
| 8. | EKS-4001 | Element kontrolno-sterujący 2we / 1wy z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000) | POLON-ALFA | 3 |
| 9. | 4 x EKS | Obudowa dla czterech modułów EKS-4001 | POLON-ALFA | 1 |
| 10. | PAR-4800 | Pojemnik akumulatorów (24Ah do 44Ah) | POLON-ALFA | 1 |
| 11. | WZ-31 | Wskaźnik zadziałania | POLON-ALFA | 15 |
| 12. | SA-K7N/6m | Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED, 6 metrów | W2 | 9 |
| 13. | ZSP 100-1.5A-18 | Zasilacz 24V/1.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych | MERAWEX | 1 |
| 14. | AWOZ-125 S | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 9 |
| 15. | ZS-18 | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x 77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 6.8A; | ZEUS | 2 |
| 16. | ZS-24 | Akumulator bezobsługowy 24Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 125 x 175 x 166mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 9.6A; | ZEUS | 2 |

1. Dostarczenie okablowania systemu przeciwpożarowego.
2. Uruchomienie systemu przeciwpożarowego.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym.

KOD CPV: 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie całości przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
3. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
5. **INFORMACJE O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY; OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.**
6. **Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)**

Sposób przyznawania punktacji:

C = C min/C n\*100 pkt

Gdzie:

C min– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C n – cena całkowita brutto oferty nr „n”

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

1. **TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.**
   * + 1. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kuriera na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: podolak@muzeum.kolobrzeg.pl.
       2. Termin składania ofert upływa **21.02.2023 r. godz. 12:00**. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
       3. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik  
          nr 1 zapytania.
       4. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć), zawierać datę sporządzenia, zawierać nazwę, adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany), numer telefonu, cenę netto i brutto, termin ważności oferty, zawierać niezbędne załączniki.
       5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
       6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
       7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
       8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
       9. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
       10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
       11. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

* jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
* jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
* jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
* jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
  + - 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
      2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.
      3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
      4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

1. **TERMIN REALIZACJI UMOWY.**

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie maksymalnie do 30.04.2023 r.

1. **INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA.**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik   
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. **OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującej w sytuacji, gdy:

1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na:

- zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

- opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa związanych z pandemią COVID-19, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tych przepisach.
2. nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Kary umowne:

W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

1. **OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

Jacek Podolak

e-mail: podolak@muzeum.kolobrzeg.pl

telefon: (94) 352 52 53

1. **WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:**

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań